**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**МАЛОГРИБАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

 **ГРИБАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ**

# **П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

от 08.06.2017 г. № 22

с. Малая Грибановка

Об установлении границ зон

минимальных расстояний объектов

трубопроводного транспорта ПАО

«Газпром», расположенных в

административных границах

Малогрибановского сельского

поселения Грибановского

муниципального района

Воронежской области

Руководствуясь п. 6 ст. 90 Земельного кодекса РФ, ст. 28 Федерального закона от 31.03.1999г. № 69 «О газоснабжении в РФ», частью 1 ст. 6 Федерального закона от 30.12.2009г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», разделом 24 Перечня национальных стандартов и сводов правил, утвержденных Постановлением Правительства РФ № 1521 от 26.12.2014г. (таблицы 4, 5 Свода правил СП 36.13330.2012. «Магистральные трубопроводы». Актуализированная редакция СНиП 2.05.06-85\*), рассмотрев обращение Бубновского линейного производственного управления магистральных газопроводов ООО «Газпром трансгаз Волгоград» от 28.03.2017 г. № 044/202 и предоставленные материалы по установлению (закреплению) границ зон минимальных расстояний объектов ПАО «Газпром»,

**П О С Т А Н О В Л Я Ю:**

1. Утвердить, зоны минимальных расстояний объектов трубопроводного транспорта ПАО «Газпром», согласно приложению к настоящему постановлению.

2. В зонах минимальных расстояний объектов трубопроводного транспорта
ПАО «Газпром» не допускается размещение и строительство:

городов и населённых пунктов;

коллективных садов с садовыми домиками, дачных посёлков;

отдельных промышленных и сельскохозяйственных предприятий;

тепличных комбинатов и хозяйств, птицефабрик, молокозаводов;

карьеров разработки полезных ископаемых;

гаражей и открытых стоянок для автомобилей и индивидуальных владельцев на количество автомобилей свыше двадцати;

отдельно стоящих зданий с массовым скоплением людей (школ, больниц, клубов, детских садов и яслей, вокзалов, жилых зданий высотой три этажа и более и т.д.);

гидротехнических сооружений морского и речного транспорта I-IV классов, гидроэлектростанций, железнодорожных станций, аэропортов, пристаней;

очистных сооружений и насосных станций водопроводных, не относящихся к магистральному трубопроводу, мостов железных дорог обшей сети и автомобильных дорог I и II категорий с пролетом свыше 20м (при прокладке нефтепроводов и нефтепродуктопроводов ниже мостов по течению);

складов легковоспламеняющихся и горючих жидкостей и газов с объемом хранения выше 1000 м3, автозаправочных станций;

мачт и сооружений многоканальной радиорелейной линии технологической связи трубопроводов, мачт и сооружений многоканальной радиорелейной линии связи Министерства связи России и других ведомств, телевизионных башен.

3. Рекомендовать предприятиям, организациям, гражданам и иным заинтересованным лицам соблюдать установленный режим использования земельных участков в границах зон минимальных расстояний газопроводов и газораспределительных станций (ГРС/АГРС), согласно таблицам 4, 5 Свода правил СП 36.13330.2012.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания, подлежит официальному опубликованию в Вестнике и размещению на официальном сайте Малогрибановского сельского поселения Грибановского муниципального района Воронежской области.

Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации Малогрибановского сельского поселения Грибановского муниципального района Воронежской области Окуневу А.Ю.

Приложение: Перечень объектов ПАО «Газпром» с установленными зонами минимальных расстояний на 1 л.

Глава

сельского поселения Л.А. Мельникова

|  |
| --- |
| Приложение к постановлению администрации Малогрибановского сельского поселенияГрибановского муниципального района  Воронежской области от «08» июня 2017г. №23  |
| **Перечень объектов ПАО «Газпром» с установленными зонами минимальных расстояний газопроводов и газораспределительных станций (ГРС/АГРС), располагающимися в административных границах Малогрибановского сельского поселения****Грибановского муниципального района Воронежской области** |
| **№ п/п** | **Наименование объекта** | **Диаметр газопровода, мм.** | **Минимальное расстояние, метров,** **от оси газопровода, от ограждения ГРС** **(таблицы 4, 5 Свода правил СП 36.13330.2012)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1. | Газопровод-отвод к с. Малая Грибановка  | 150 | 100 |
| 2. | Газопровод-отвод к р.ц. Терновка  | 300 | 150 |
| 3. | Автоматическая газораспределительная станция «Урожай-5» с. Малая Грибановка  | 150 | 150 |
|  |